[별지 제9호서식(1)] <개정 2013.7.26>
				원수(□취수구□착수정)수질검사기록부(총괄)
수도사업자			취수장 명 칭					취수량	㎥/일		취수원 종 류						취수원 명 칭
보호구역		①명칭: ②면적: ㎢ ③관리청:											검사기관
항 목					단위		전년평균			연평균		최고			최저			비고
수소이온 농도
생물화학적 산소요구량					mg/L
화학적 산소요구량					mg/L
부유물질량					mg/L
용존 산소량					mg/L
대장균군	총 대장균군				군수/100mL
	분원성 대장균군				군수/100mL
카드뮴					mg/L
비소					mg/L
시안					mg/L
수은					mg/L
납					mg/L
크롬					mg/L
유기인					mg/L
다이아지논					mg/L
파라티온					mg/L
페니트로티온					mg/L
폴리크로리네이티드비페닐					mg/L
음이온 계면활성제					mg/L
불소					mg/L
셀레늄					mg/L
암모니아성 질소					mg/L
질산성 질소					mg/L
카바릴					mg/L
1,1,1-트리클로로에탄					mg/L
테트라클로로에틸렌					mg/L
트리클로로에틸렌					mg/L
페놀					mg/L
보론					mg/L
노말헥산 추출물질 (동식물유지류)함유량					mg/L
사염화 탄소					mg/L
1,2-디클로로에탄					mg/L
디클로로메탄					mg/L
벤젠					mg/L
클로로포름					mg/L
디에틸헥실프탈레이트(DEHP)					mg/L
안티몬					mg/L
비 고 : 1. 보호구역명은 보호구역으로 지정된 경우에 작성합니다. 2. 취수원의 종류는 하천수․호소수․복류수․지하수․해수 등을 적습니다. 3. 취수원 명칭은 하천명․호소명․필지명․도서명 등을 적습니다. 4. 이 기록부는 월별 기록부와 함께 묶습니다.														작성자 (서명 또는 인)
														전화번호:
210㎜×297㎜ 또는 257㎜×364㎜[보존용지(1종) 70g/㎡]

[별지 제9호서식(2)] <개정 2013.7.26>
					원수(□취수구□착수정)수질검사기록부
수도사업자				취수장 명 칭						취수량		㎥/일			취수원 종 류					취수원 명 칭
보호구역		①명칭: ②면적: ㎢ ③관리청:															검사기관
항 목			연평균			1월		2월	3월		4월		5월	6월		7월		8월	9월		10월	11월		12월
수소이온 농도
생물화학적 산소요구량
화학적 산소요구량
부유물질량
용존 산소량
대장균군	총 대장균군
	분원성 대장균군
카드뮴
비소
시안
수은
납
크롬
유기인
다이아지논
파라티온
페니트로티온
폴리크로리네이티드비페닐
음이온 계면활성제
불소
셀레늄
암모니아성 질소
질산성 질소
카바릴
1,1,1-트리클로로에탄
테트라클로로에틸렌
트리클로로에틸렌
페놀
보론
노말헥산추출물질(동식물유지류)함유량
사염화 탄소
1,2-디클로로에탄
디클로로메탄
벤젠
클로로포름
디에틸헥실프탈레이트(DEHP)
안티몬
비 고: 대장균군의 단위는 군수/100mL, 수소이온 농도를 제외한 나머지 항목은 mg/L로 합니다.
257㎜×364㎜[보존용지(1종) 70g/㎡)]
비 고 : 1. 보호구역명은 보호구역으로 지정된 경우에 작성합니다. 2. 취수원의 종류는 하천수․호소수․복류수․지하수․해수 등을 적습니다. 3. 취수원명칭은 하천명․호소명․필지명․도서명 등을 적습니다.